## Данные каналов
Перечень данных , необходимых для работы с БД Energy Control Center на объектах УП "Лебяжий Парк"
| Номер канала | Потребитель | Заводской номер | Номер сумматора | Дата | Тариф 1 | Тариф 2 | Тариф 3
Поле | NUM_CH | NAME | SERIALNUM | NUM_DEVICE | DT_DAY | TARIF1 | TARIF2 | TARIF3
Таблица | CHANNEL |  |  |  | IMPULS4
| 1 | ТП-3922. Секция 1 A+ | 18085116 | 1
| 1 | ТП-3923 Секция-1 A+ | 19092126 | 2
| 1 | ВРУ-1 А+ | 19091679 | 3
| 5 | ТП-3922. Секция 2 A+ | 18085114 | 1
| 5 | ТП-3923 Секция-2 A+ | 19092128 | 2
| 5 | ВРУ-2 А+ | 19091678 | 3
| 9 | ЩГП-1. Ввод-1 A+ | 18085113 | 1
| 9 | ЩГП-2 Ввод-1 A+ | 19092127 | 2
| 9 | РУ-1 A+ | 19091895 | 3
| 13 | ЩГП-1. Ввод-2 A+ | 18085115 | 1
| 13 | ЩГП-2 Ввод-2 A+ | 19092125 | 2
| 13 | РУ-2 А+ | 19092033 | 3
| 17 | Сауна блок Б. Нагреватель | 18080690 | 1
| 17 | СПА комплекс. Нагрев А+ | 19093981 | 2
| 17 | ЩУН А+ | 19093537 | 3
| 18 | Осушитель ОВ 1.1 ТЭНы | 18085424 | 1
| 19 | Блок А Нагреватели? A+ | 18083596 | 1
| 21 | Вентиляция 9-РПВ А+ | 19094329 | 2
| 21 | АВР-А А+ | 19090882 | 3
| 23 | Блок А Нагреватели | 18080693 | 1
| 23 | Освещение ЩО-6, ЩО-5 А+ | 19094330 | 2
| 24 | Светодиодный экран МЛП | 20107126 | 1
| 25 | ШР-1. Шлагбаум | 18087625 | 1
| 25 | Розетки Олимпия 1.14РП А+ | 19094836 | 2
| 25 | БС А1 А+ | 19094529 | 3
| 26 | ШР-2. Шлагбаум | 18085422 | 1
| 27 | Reserved | 18085423 | 1
| 28 | п. 1221 Постирочная | 18085421 | 1
| 29 | Базовая станция А1 A+ | 20098831 | 1
| 29 | Осв.залов ЩО-9 A+ | 19060919 | 2
| 29 | Зарядная станция А+ | 19096044 | 3
| 33 | Базовая станция МТС | 19087954 | 1
| 33 | КНС Ввод-2 А+ | 19094333 | 3
| 37 | КНС Ввод-1 А+ | 18086745 | 3
| 40 | Кафе A+ | 19093473 | 2
| 41 | КНС Нагрев А+ | 19094332 | 3
| 44 | Хладоцентр A+ | 20104810 | 1
| 44 | Хладоцентр A+ | 20104814 | 2
| 48 | Освещение ЩАО-4, ЩАО-5 А+ | 19094331 | 2
| 52 | Тренажеры 2001 А+ | 18080692 | 2
| 53 | Игровая комната А+ | 18085423 | 2
| 54 | Тренажеры 2002,2003 А+ | 19089986 | 2
| 55 | Освещение ЩАО-6 А+ | 18087437 | 2
| 56 | Освещение ЩО-8 А+ | 19094838 | 2
Note on B4: Номер канала в программе "Energy Control Center"
Note on D4: Заводской номер счетчика
Note on E4: Номер сумматора по счету: №1 - СЭМ-2 (ТП-3922) №2 - СЭМ-2 (ТП-3923) №3 - СЭМ-3 (ТП-3920)

## Электроэнергия на 16.01.2024
Показания счетчиков по каналам (Электроэнергия)
Объект Лебяжий Парк ( №1 )
Устройство ТП-3922 ( №1 ) Прибор № 1
Показания счетчиков за Январь 2024 г.
№ | Каналы | Сер. № | Kt | 16-е в 00:00
1 | ТП-3922. Секция 1 A+ | 18085116 | 600 | 11516.32
5230.49
2294.78
2578.27
1 | ТП-3923 Секция-1 A+ | 19092126 | 600 | 4345.55
1560.76
895.19
1047.6
1 | ВРУ-1 А+ | 19091679 | 40 | 13825.46
4506.85
2219.55
3278.5
5 | ТП-3922. Секция 2 A+ | 18085114 | 600 | 2036.2
794.24
382.02
472.35
5 | ТП-3923 Секция-2 A+ | 19092128 | 600 | 7615.26
3286.9
1551.17
1718.18
5 | ВРУ-2 А+ | 19091678 | 40 | 20848.24
4234.27
2106.48
5175.21
9 | ЩГП-1. Ввод-1 A+ | 18085113 | 20 | 2489.28
1228.9
530.22
537.55
9 | ЩГП-2 Ввод-1 A+ | 19092127 | 60 | 112.3
57.42
24.04
23.69
9 | РУ-1 A+ | 19091895 | 1 | 12820.87
3604.83
559.22
3321.59
13 | ЩГП-1. Ввод-2 A+ | 18085115 | 20 | 779.08
377.19
164.36
171.08
13 | ЩГП-2 Ввод-2 A+ | 19092125 | 60 | 61.33
30.11
13.27
12.69
13 | РУ-2 А+ | 19092033 | 1 | 16628.34
7287.75
2934.66
3726.07
17 | Сауна блок Б. Нагреватель | 18080690 | 1 | 28834.04
661.69
0
20766.75
17 | СПА комплекс. Нагрев А+ | 19093981 | 30 | 17918.95
1285.8
0
3435.21
17 | ЩУН А+ | 19093537 | 1 | 89357.02
22909.45
0
23176.98
18 | Осушитель ОВ 1.1 ТЭНы | 18085424 | 1 | 948687.5
391762.61
0
170237.67
19 | Блок А Нагреватели? A+ | 18083596 | 40 | 1611.11
471.91
0
237.59
21 | Вентиляция 9-РПВ А+ | 19094329 | 1 | 334471.91
130984.76
0
60554.25
21 | АВР-А А+ | 19090882 | 1 | 1853.34
937.07
393.2
398.67
23 | Блок А Нагреватели | 18080693 | 1 | 78549.77
30694.19
0
13737.42
23 | Освещение ЩО-6, ЩО-5 А+ | 19094330 | 1 | 40313.14
11170.82
0
8037.98
24 | Светодиодный экран МЛП | 20107126 | 1 | 0
0
0
0
25 | ШР-1. Шлагбаум | 18087625 | 1 | 98.66
49.65
20.99
28.14
25 | Розетки Олимпия 1.14РП А+ | 19094836 | 1 | 17142.99
3281.14
0
3066.16
25 | БС А1 А+ | 19094529 | 1 | 5222.13
2556.9
1105.28
1127.52
26 | ШР-2. Шлагбаум | 18085422 | 1 | 1904.01
404.48
250.19
546.96
27 | Reserved | 18085423 | 1 | 0
0
0
0
28 | п. 1221 Постирочная | 18085421 | 1 | 111051.31
28362.93
0
30982.15
29 | Базовая станция А1 A+ | 20098831 | 1 | 91606.02
41342.49
28284.23
21393.09
29 | Осв.залов ЩО-9 A+ | 19060919 | 1 | 10120.63
1601.75
0
0
29 | Зарядная станция А+ | 19096044 | 1 | 1508.15
1551.86
237.13
265.79
33 | Базовая станция МТС | 19087954 | 1 | 18167.08
8989.11
3850.24
3924.58
33 | КНС Ввод-2 А+ | 19094333 | 1
37 | КНС Ввод-1 А+ | 18086745 | 1
40 | Кафе A+ | 19093473 | 30 | 7303.92
2211.56
1869.35
2221.88
41 | КНС Нагрев А+ | 19094332 | 1 | 3753.23
0
0
0
44 | Хладоцентр A+ | 20104810 | 240 | 13456.5
5983.11
2676.81
3998.38
44 | Хладоцентр A+ | 20104814 | 240 | 9253.12
4647.17
1835.21
2757.65
48 | Освещение ЩАО-4, ЩАО-5 А+ | 19094331 | 1 | 5612.03
2052.7
1146.86
1718.72
52 | Тренажеры 2001 А+ | 18080692 | 1 | 29034.29
2330.9
0
6692.38
53 | Игровая комната А+ | 18085423 | 1 | 12300.37
1475.65
0
3080.79
54 | Тренажеры 2002,2003 А+ | 19089986 | 1 | 8652.18
1082.11
1917.4
3070.11
55 | Освещение ЩАО-6 А+ | 18087437 | 1 | 3662.4
762.63
622.84
1368.46
56 | Освещение ЩО-8 А+ | 19094838 | 1 | 10037.16
2952.46
2132.59
2485.91